江门市生态环境局

江门市生态环境局行政处罚决定书

江开环罚〔2024〕5号

当事人：开平市月山镇乃大五金加工厂

统一社会信用代码：92440783MA5628LLX2

经营场所：开平市月山镇

经营者：梁*媛

经营者身份证号码：

经营者住址：

一、环境违法事实和证据

2023年10月23日，我局执法人员对你单位进行执法检查。经调查，你单位开设金属表面处理及热处理加工项目，检查期间，二楼车间的电泳工序正在开工生产，二楼电泳工序围堰内积存的白色生产废水正通过塑料软管向二楼厕所（男）地面排水口排放。我局委托开平市环境监测站对二楼厕所（男）软管排放口及二楼电泳工序围堰内的废水进行监督性采样监测，根据《（开）环境监测字（2023）第1031101号监测报告》，二楼厕所（男）软管排放口外排废水的总铬浓度为0.05mg/L、铜浓度为0.048mg/L、锌浓度为0.343mg/L、铝浓度为0.17mg/L；二楼电泳工序围堰内废水的总铬浓度为0.05mg/L、铜浓度为0.067mg/L、锌浓度为

0.204mg/L、铝浓度为0.17mg/L。

2024年1月3日，我局执法人员使用自来水在你单位的二楼厕所（男）排水口投放柠檬黄食品添加剂进行流向测试，发现黄色试验水依次流经你单位北侧市政渠、坚濠公司厂区北面市政渠。你单位存在通过私设暗管逃避监管的方式向外环境排放水污染物的违法行为。

以上事实，有我局的现场检查（勘察）记录、调查询问笔录、现场照片（图片、影像资料）证据、《（开）环境监测字（2023）第1031101号监测报告》和你单位提供的营业执照复印件、

经营者身份证复印件等为证。

你单位的上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条的规定，应当承担相应的法律责任。

我局于2024年1月19日向你单位送达了《行政处罚听证告知书》（江开环罚听告〔2024〕6号），告知你单位的违法事实、我局的处罚依据和拟作出的处罚决定，并明确告知你单位有权进行陈述、申辩和申请听证。我局应你单位申请，于2024年2月27日召开听证会，听证会上你单位提出了相关陈述、申辩意见。经复核，我局认为你单位提出的陈述、申辩意见不影响本案违法事实的认定。

以上事实，有我局2024年1月18日《行政处罚听证告知书》（江开环罚听告〔2024〕6号）、2024年1月19日《送达回证》、2024年1月26日《行政处罚听证会通知书》（江开环听通字〔2024〕2号）、2024年1月30日《送达回证》及2024年2月27日《听证笔录》等为证。

- 二、行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

根据你单位违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度和相关证据，根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第三项的规定，参照广东省生态环境厅关于印发《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》的通知（粤环发〔2021〕7号）附件1《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》第二章水污染防治类第八条§2.8.1裁量标准和《江门市实施<广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定>细则》第五条、第七条第二项裁量标准的规定{罚款金额45.325万元=初步罚款金额49万元[（裁量起点10%+偷排20%+排放有毒有害污染物19%）×100万元]+初步罚款金额49万元×5%×调整系数总和-1.5（从轻情节：配合调查-1.5，限期内改正、近二年同类违法行为情况的从轻情节在权重裁量中已体现，不重复计算）}，我局决定对你单位作出罚款人民币肆拾伍万叁仟贰佰伍拾元整（小写：¥453250元）的行政处罚。

根据《中华人民共和国行政处罚法》和《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》的规定，你单位应当自接到本处罚决定书之日起十五日内，到江门市生态环境局开平分局法规股（联系电话：2235808）开具《广东省非税收入一般缴款书》，并按照《开平区非税收入转账须知》缴纳罚款。逾期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项的规定，我局可每日按罚款数额的3%加处罚款，加处罚款数额不超过行政处罚数额。

三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

你单位如不服上述行政处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起六十日内向江门市人民政府提出行政复议申请，也可在接到本处罚决定书之日起六个月内直接向江门市江海区人民法院起诉。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。逾期不申请行政复议，也不提起诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

江门市生态环境局

2024年3月7日

抄送：月山镇人民政府。